## V_Magnitude
Bus ID | 18 | 54 | 56 | 57 | 149
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.997237265241 | 0.995982711648 | 0.994163593122 | 1.00000000007 | 0.995407611207 | 0.994659237504 | 0.995492318865
2006-01-01 00:10:00 | 0.997235429901 | 0.995982676901 | 0.994161586927 | 1.00000000007 | 0.995407261249 | 0.99465919259 | 0.995492139245
2006-01-01 00:15:00 | 0.997235429901 | 0.995982676901 | 0.994161586927 | 1.00000000007 | 0.995407261249 | 0.99465919259 | 0.995492139245

## Qg
Gen at bus | 149
Gen ID | 1
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.00502964971904
2006-01-01 00:10:00 | 0.00471172697028
2006-01-01 00:15:00 | 0.00471172697028

## Qsolar
Solar at bus
Solar index | 1 | 2
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.0240539493314 | 0.0446390551956
2006-01-01 00:10:00 | 0.02443084203 | 0.0448455921824
2006-01-01 00:15:00 | 0.02443084203 | 0.0448455921824

## totalcost
Time step
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 630.917934499
2006-01-01 00:10:00 | 630.917934436
2006-01-01 00:15:00 | 630.917934436

## totalloss
Time step
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.00114497922673
2006-01-01 00:10:00 | 0.00114491118914
2006-01-01 00:15:00 | 0.00114491118914

## totalswitches
Time step
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.0
2006-01-01 00:10:00 | 0.0
2006-01-01 00:15:00 | 0.0

## averageloadbusvoltagedeviation
Time step
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.0
2006-01-01 00:10:00 | 0.000210970689415
2006-01-01 00:15:00 | 0.000210970689415

## sstat
Time step
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 1.0
2006-01-01 00:10:00 | 1.0
2006-01-01 00:15:00 | 1.0

## mstat
Time step
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 2.0
2006-01-01 00:10:00 | 2.0
2006-01-01 00:15:00 | 2.0

## Pgen
Gen at bus | 149
Gen ID | 1
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.223008659203
2006-01-01 00:10:00 | 0.221814870577
2006-01-01 00:15:00 | 0.221814870577

## demand
Load at bus index | 7 | 18 | 57
Load index | 1 | 2 | 3
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.0684772404772 | 0.111470118244 | 0.156409336706
2006-01-01 00:10:00 | 0.0684772404772 | 0.111470118244 | 0.156409336706
2006-01-01 00:15:00 | 0.0684772404772 | 0.111470118244 | 0.156409336706

## generator_voltage
Gen at bus | 149
Gen ID | 1
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 1.00000000007
2006-01-01 00:10:00 | 1.00000000007
2006-01-01 00:15:00 | 1.00000000007

## non_generator_voltage
NonGen at bus | 56 | 57 | 18 | 54
NonGen ID | 1 | 2 | 3 | 4
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.997237265241 | 0.994163593122 | 0.995407611207 | 0.995492318865 | 0.997235429901 | 0.994161586927
2006-01-01 00:10:00 | 0.995407261249 | 0.995492139245 | 0.997235429901 | 0.994161586927 | 0.995407261249 | 0.995492139245
2006-01-01 00:15:00

## generator_V_deviation
Gen at bus | 149
Gen ID | 1
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 7.09912129082e-11
2006-01-01 00:10:00 | 7.00857150093e-11
2006-01-01 00:15:00 | 7.00857150093e-11

## generator_V_deviation_per
Gen at bus | 149
Gen ID | 1
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 7.09912129082e-11
2006-01-01 00:10:00 | 7.00857150093e-11
2006-01-01 00:15:00 | 7.00857150093e-11

## Load_V_deviation
Load-NonGen at bus | 7 | 18
Load-NonGen ID | 1 | 2
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.00276273475934 | 0.00583640687768
2006-01-01 00:10:00 | 0.0027645700989 | 0.00583841307323
2006-01-01 00:15:00 | 0.0027645700989 | 0.00583841307323

## Load_V_deviation_per
Load-NonGen at bus | 7 | 18
Load-NonGen ID | 1 | 2
Time step
2006-01-01 00:05:00 | 0.00276273475934 | 0.00583640687768
2006-01-01 00:10:00 | 0.0027645700989 | 0.00583841307323
2006-01-01 00:15:00 | 0.0027645700989 | 0.00583841307323

## switched_shunt_susceptance
Shunt at bus
Shunt index
Time step
2006-01-01 00:05:00
2006-01-01 00:10:00
2006-01-01 00:15:00

## bus_va_degrees
Bus ID | 18 | 54 | 56 | 57 | 149
Time step
Time step
2006-01-01 00:05:00 | -0.309772767994 | -0.480589310068 | -0.634052748596 | -0.549622113727 | -0.63747869098 | -0.539686648751 | 0
2006-01-01 00:10:00 | -0.309723721588 | -0.48059199157 | -0.634000652712 | -0.549616410914 | -0.637481758947 | -0.539685918062 | 0
2006-01-01 00:15:00 | -0.309723721588 | -0.48059199157 | -0.634000652712 | -0.549616410914 | -0.637481758947 | -0.539685918062 | 0